## Sheet1
| Numbers from Petr's graphs for Feb. 21.5 | [5 empty] | avg. W / heater= | 2.5 | W | q/A=-k dT/dx
| interpolated temps. | [5 empty] | length of tube= | 1.99 | m
| super insulation thermal conductivity | [5 empty] | radius of tube= | 0.054 | m | k = -dx/dT q/A |  | W/m C
| Heater locations | [8 empty] | dx = | 0.13 | m
[10 empty] | A of Tube= | 0.67519 | m^2
[10 empty] | q= | 5 | W
| -162 | -176 | -158 | -141 | -124 | -80 |  |  |  | q/A= | 7.4053 | W/m^2
| 0.005888 | 0.0053187 | 0.0057303 | 0.0062921 | 0.0070786 | 0.01094
| 1.5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8
| 1.5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8
| 0.0054854 | 0.0056964 | 0.0062921 | 0.007131 | 0.0083712 | 0.012502
| -174 | -164 | -143 | -123 | -103 | -69
q/A= | 9.0132 | 8.1418 | 8.7718 | 9.6317 | 10.8357 | 16.7461 |  |  |  | q/A=-k dT/dx
[10 empty] | dx = | 0.13 | m
| -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183
| 0.005888 | 0.0053187 | 0.0057303 | 0.0062921 | 0.0070786 | 0.01094
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 0.0054854 | 0.0056964 | 0.0062921 | 0.007131 | 0.0083712 | 0.012502
| -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183
q/A= | 8.3969 | 8.7199 | 9.6317 | 10.916 | 12.8144 | 19.1384